簡　易　専　用　水　道　管　理　記　録（3年間保管）

|  | 毎日点検 (水質外観検査) | 毎週検査 残留塩素(mg/l) | 月例点検 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月 日 | 受水槽 | 高架水槽 | その他 |
| 1日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 2日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 3日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 4日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 5日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 6日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 7日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 8日( ) |  |  | 異常時の水質検査 |
| 9日( ) |  |  | 月 日 | 検査理由 | 検査依頼先 |
| 10日( ) |  |  |  |  |  |
| 11日( ) |  |  |  |  |  |
| 12日( ) |  |  |  |  |  |
| 13日( ) |  |  |  |  |  |
| 14日( ) |  |  |  |  |  |
| 15日( ) |  |  |  |  |  |
| 16日( ) |  |  |  |  |  |
| 17日( ) |  |  | 特記事項（修繕・清掃・その他記録） |
| 18日( ) |  |  | 月 日 | 記 事 |
| 19日( ) |  |  |  |  |
| 20日( ) |  |  |  |  |
| 21日( ) |  |  |  |  |
| 22日( ) |  |  |  |  |
| 23日( ) |  |  |  |  |
| 24日( ) |  |  |  |  |
| 25日( ) |  |  |  |  |
| 26日( ) |  |  |  |  |
| 27日( ) |  |  |  |  |
| 28日( ) |  |  |  |  |
| 29日( ) |  |  |  |  |
| 30日( ) |  |  |  |  |
| 31日( ) |  |  |  |  |
| 記入方法 | 異常なしは○印 異常有りは×印 | 残留塩素測定器による測定値 | 水質外観検査は，色・濁り・臭い・味・その他 異常があるかどうかを観ること |

平成　　年　　月

# Text boxes

・水槽の点検（頻度1ヶ月ごと1回）記録
　・給水栓における水の色，濁り，異臭，味等（頻度1日1回）の記録
　・給水栓における消毒の残留効果（頻度少なくとも7日にごと1回）に関する記録