瀬戸内海環境保全特別措置法に

基づく事前評価に関する書面

平成　　年　　月　　日

申請人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

㊞

工場又は事業場の名称及び所在地

１．許可申請の概要

(１)　特定施設設置（変更）の理由及び内容

(２)　排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変わらず）の場合、その理由

２．工場又は事業場からの排水経路並びに工場又は事業場の排水口の位置及び数

(１)　別図　　のとおり

(２)　排水系統及び排水経路の略図

３．工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、当該排出水の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

| 排水口 |  | 現状 |  |  | 設置（変更）後 |  |  | 負荷量の増減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通常 | 最大 | ※負荷量 | 通常 | 最大 | ※負荷量 |  |
|  | 排水量 (m3/日) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＢＯＤ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＣＯＤ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ‐Ｎ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ‐Ｐ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量 (m3/日) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＢＯＤ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＣＯＤ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ‐Ｎ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ‐Ｐ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量 (m3/日) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＢＯＤ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＣＯＤ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ‐Ｎ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ‐Ｐ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |

（注）負荷量（kg/日）＝最大排水量（m3/日）×通常水質（mg/L）×１０－３

４．工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

(１)　人の健康の保護に関する環境基準

| 項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 mg/L以下 |
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.05 mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | チウラム | 0.006 mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | シマジン | 0.003 mg/L以下 |
| ＰＣＢ | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | セレン | 0.01 mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 mg/L以下 | ふっ素 | 0.8 mg/L以下 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | ほう素 | 1 mg/L以下 |
|  |  | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |

（注）海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(２)　生活環境の保全に関する環境基準

| 排出先の河川、海域名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境基準点 |  |  |  |  |  |
| 環境基準類型 |  |  |  |  |  |
| 基 準 値 | 水素イオン濃度 |  |  |  |  |
|  | 生物化学的酸素要求量 | （mg/L） |  |  |  |
|  | 化学的酸素要求量 | （mg/L） |  |  |  |
|  | 浮遊物質量 | （mg/L） |  |  |  |
|  | 溶存酸素量 | （mg/L） |  |  |  |
|  | 大腸菌群数 （MPN/100ｍL） |  |  |  |  |
|  | ｎ-ヘキサン 抽出物質含有量 | （mg/L） |  |  |  |
|  | 全窒素 | （mg/L） |  |  |  |
|  | 全燐 | （mg/L） |  |  |  |

(３)　その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

①ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準

| 媒体 | 基準値 |
| --- | --- |
| 水質（水質の底質を除く。） | 1 pg-TEQ/L以下 |

②その他

５．周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度

(１)　海域（採水地点は別図　　のとおり）

| 採水機関名 |  | 分析機関名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 測定地点：r/３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 質 の 現 況 | 採水 月日 | 時刻・ 干満 | 採水 部位 | pH | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | DO (mg/L) | nHE (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 採水機関名 |  | 分析機関名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 測定地点：２r/３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 質 の 現 況 | 採水 月日 | 時刻・ 干満 | 採水 部位 | pH | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | DO (mg/L) | nHE (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 採水機関名 |  | 分析機関名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 測定地点：r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 質 の 現 況 | 採水 月日 | 時刻・ 干満 | 採水 部位 | pH | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | DO (mg/L) | nHE (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(２)　河川（採水地点は別図　　のとおり）

| 採水機関名 |  | 分析機関名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 水域（河川）名 |  |  |  |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 採水日 | 時刻 | 流量 (m3/日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | DO (mg/L) | nHE (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
| 水 質 の 現 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水域（河川）名 |  |  |  |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 採水日 | 時刻 | 流量 (m3/日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | DO (mg/L) | nHE (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
| 水 質 の 現 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(３)　その他当該水域に関する事項

(４)　予測の方法

①　汚濁負荷量の増加の有無（有・無）

（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は②以下は省略する。）

②　排出水の公共用水域での影響範囲

③　予測の手法（海域）

　新田式（logｒ2θ/2=1.226logＱ+0.086）から求めた周辺公共用水域の外縁までの距離（ｒ）は　　　　　ｍです。

（注）θ＝　　　　　　　　　　（拡散角度：ラジアン）

Ｑ＝　　　　　　　m3／日（最大排水量）

　ヨーゼフ・ゼンドナー式（C=1-exp−Ｑ0θdp1x−1l）から求めた希釈率（Ｃ）は次のとおりです。

Ｃ（　ｒ／３の地点）＝

Ｃ（２ｒ／３の地点）＝

Ｃ（　　ｒ　の地点）＝０

（注）Ｑ0＝　　　　　　　m3／日（最大排水量）

θ＝　　　　　　　　　　（拡散角度）

ｄ＝２ｍ

ｐ＝８６４ｍ／日

ｘ＝　　　ｍ、　　　ｍ（ｒ／３、２ｒ／３の距離）

ｌ＝　　　ｍ（ｒの距離）

　Ｓ′＝Ｓ1＋（Ｓ0－Ｓ1）・Ｃから将来の水質を予測する。

ただし、

Ｓ′：測定地点付近の将来水質

Ｓ1：周辺公共用水域の外縁直近の外側の測定地点の現況水質

Ｓ0：周辺公共用水域の範囲の決定に用いた排出水質の平均値

Ｃ ：希釈率

（ｒ／３の地点）

Ｓ′（ＣＯＤ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｓ　Ｓ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｔ－Ｎ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｔ－Ｐ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

（２ｒ／３の地点）

Ｓ′（ＣＯＤ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｓ　Ｓ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｔ－Ｎ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｔ－Ｐ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

（ｒの地点）

Ｓ′（ＣＯＤ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｓ　Ｓ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｔ－Ｎ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

Ｓ′（Ｔ－Ｐ）＝　　　　　＋（　　　　　－　　　　　）　　　　　＝

④　予測の手法（河川）

Ｓ'=Ｓ･Ｑ+Ｓ0Ｑ0−Ｓ'0Ｑ'0Ｑ+Ｑ0−Ｑ'0から将来の水質を予測する。

ただし、

Ｓ′：測定地点付近で排水と河川水が十分に混合したと仮定したときの将来水質

Ｓ　：測定地点付近の現況水質

Ｑ　：測定地点付近の流量（低水量時）

Ｓ0：新規に増大する排水量を含む、当該特定事業場からの全排出水の水質平均値

Ｑ0：新規に増大する排水量を含む、当該特定事業場からの全排水量

Ｓ0′：現状での当該特定事業場からの全排出水の水質平均値

Ｑ0′：現状での当該特定事業場からの全排水量

地点名（　　　　　　　　　　）

| Ｓ′（ＢＯＤ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| --- | --- | --- |
| Ｓ′（ＣＯＤ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| Ｓ′（Ｓ Ｓ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| Ｓ′（Ｔ‐Ｎ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| Ｓ′（Ｔ‐Ｐ）= | ――――――――――――――――――――― | = |

地点名（　　　　　　　　　　）

| Ｓ′（ＢＯＤ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| --- | --- | --- |
| Ｓ′（ＣＯＤ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| Ｓ′（Ｓ Ｓ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| Ｓ′（Ｔ‐Ｎ）= | ――――――――――――――――――――― | = |
| Ｓ′（Ｔ‐Ｐ）= | ――――――――――――――――――――― | = |

６．その他、特定施設の設置等が環境に及ぼす影響についての事前評価に関し、参考となるべき事項