## 残留塩素管理記録票
|  | 月分 浴槽水等管理記録 | [7 empty] | 浴槽名
日 | 遊離残留塩素濃度測定（回数は営業所毎に変更すること） | [9 empty] | 貯湯槽 の温度 | ろ過器 の逆洗 | 集毛器 の清掃 | 浴槽 換水 | シャワー 通水 | 水質検査の頻度と項目
| 測定時間 | 濃度 | 測定時間 | 濃度 | 測定時間 | 濃度 | 測定時間 | 濃度 | 測定時間 | 濃度
1 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 水道水以外の湯水を原水として使用（原水）
2 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | →1年に1回以上
3 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 色度 | 5度以下
4 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 濁度 | 2度以下
5 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | ｐH値 | 5.8以上8.6以下
6 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 有機物等（TOC） | 3mg/L以下
7 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 大腸菌 | 検出されないこと
8 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | レジオネラ属菌 | 検出されないこと
9 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [7 empty] | （100mL中に10CFU未満）
10 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
11 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
12 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 連日使用循環水を用いない浴槽水
13 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | →1年に1回以上
14 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
15 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 連日使用循環水を用いた浴槽水
16 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | →1年に2回以上
17 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 濁度 | 5度以下
18 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 有機物等（TOC) | 8mg/L以下
19 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 大腸菌群 | 1mL中に1個以下であること
20 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | レジオネラ属菌 | 検出されないこと
21 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [7 empty] | （100mL中に10CFU未満）
22 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
23 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
24 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 前回水質検査実施日
25 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | [6 empty] | 年 月 日
26 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
27 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
28 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
29 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
30 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
31 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
・浴槽水の遊離残留塩素濃度は、頻繁に測定し、0.4mg/L程度（1.0mg/Lを超えないこと）で管理すること。また、測定の日から3年間保管すること。
・貯湯槽（原水を貯留するための水槽）を設ける場合は、貯湯槽内の原水の温度を60℃以上に保つ能力を有する加温装置を備えること。
ただし、貯湯槽内の原水のレジオネラ属菌その他病原菌の繁殖防止のための消毒設備を設ける場合はこの限りでない。
・浴槽水（気泡発生装置を設置している場合を含む。）は、毎日完全に入れ替えること。ただし、循環水を用いている場合であって、1週間に1回以上 完全に入れ替えるときはこの限りでない。
・集毛器は毎日清掃及び消毒すること。
・ろ過器は1週間に1回以上逆洗浄すること。

## 浴槽設備点検記録表月
(様式例)
年度 入浴施設設備点検記録表
浴槽系統名
設備名 | 点検項目 | 頻度(以上) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
浴 槽 | 全換水の頻度 | 1回/日～週
| 浴槽壁面の亀裂等 | 1回/月
| 清掃・消毒 | 1回/日～週
| 気泡発生施設等の安全点検 | 1回/～週
| シャワー・打たせ湯の点検・消毒・清掃 | 1回/～週
貯湯槽 | 点検・清掃・消毒 | 1回/日～年
調整箱 | 清掃・消毒 | 1回/～週
回収槽 | 清掃・消毒 | 1回/日～週
集毛器 | 清掃・消毒 | 1回/日
ろ過器 循環配管 | 逆洗浄・消毒 | 1回/～週
| ろ剤交換 | 1回/～年
消毒設備 | 調整・点検・運転状況 | 1回/～週
| 薬剤の保管状況(残量) | 1回/週
| 残留塩素量などの記録保管 | 1回/月
加熱装置 | 加熱装置の設備点検（業者委託） | 1回/～年
浴槽設備系の洗浄（業者委託） |  | 1回/～年
水質検査 | 原水（水道水以外） | 1回/年
| 浴槽水 | 1～4回/年
凡例：○実施済・改善済 ×未実施・不備・不良 ／設備なし・該当せず。 ※循環系統ごとに作成すること。頻度が月、年単位のものは実施日も記載する。
※頻度が毎日毎週等の場合は○のみを記載。
※水質検査でレジオネラ属菌等が検出されるなど水質不適合の場合は速やかに高松市保健所（０８７－８３９－２８６５）に報告する。
※本記録表は記載後水質検査結果とともに３年間保管する。

## 衛生管理チェックシート
入浴施設レジオネラ症防止対策衛生管理点検チェックシート１
| （様式例） | 年 月 日
責任者
衛生管理者
毎日点検を実施するもの
| 施 設 | 点 検 項 目 | 点 検 結 果
1 | 貯湯（水）槽 | 貯湯槽の温度は６０℃以上に保たれているか。 又は６０℃未満の場合、塩素等により毎日消毒をしているか。
2 | 浴槽水 | 循環水を用いてない場合、または気泡発生装置を浴槽内に設置 している場合、全換水を実施しているか。
3 | 浴槽及び循環配管（循環系等含む。循環水の使用により毎日換水しないものを除く） | 換水時に浴槽内の点検・清掃・消毒を実施しているかどうか。 （気泡発生装置等及び循環配管についても点検すること）
4 | 浴槽水の塩素消毒の実施及び遊離残留塩素濃度の測定 | 浴槽水は塩素消毒されているか。 浴槽ごとに、また可能ならば循環配管消毒末端部にて浴槽水の 遊離残留塩素濃度を頻回に測定しているか。
5 | 浴槽水の溢水 | 浴槽水は十分に浴槽からあふれる状態になっているか。
6 | 集毛器 | 毎日清掃・消毒を行っているか。
7 | 回収槽（溢水した浴槽水で浴用に再度使用可能なもの） | 毎日消毒を実施しているか。 遊離残留塩素濃度を頻回に測定しているか。
8 | その他（浴室及び脱衣室等の点検・清掃） | 毎日点検・清掃等を行っているか。
入浴施設レジオネラ症防止対策衛生管理点検チェックシート２
| （様式例） | 年 月 日
責任者
衛生管理者
１週間に１回以上点検を実施するもの
| 施 設 | 点 検 項 目 | 点 検 結 果
1 | 浴槽水（循環式浴槽の場合） | １週間に１回以上全換水を実施しているか。 (気泡発生装置等を設置している浴槽は除く)
2 | 浴槽（循環水の使用により毎日換水しないもの） | 換水時に浴槽内の点検・清掃・消毒を実施しているかどうか。
3 | ろ過器 | ろ過器を１週間に１回以上逆洗浄し、汚れを十分排出し、適切な方法で消毒しているか。
4 | 循環配管 | 循環配管の生物膜を１週間に１回以上、点検・清掃・消毒を実施し、適切な消毒方法で除去しているかどうか。
5 | 回収槽（溢水した浴槽水で浴用に再度使用可能なもの） | 回収槽内を１週間に１回以上、点検・清掃・消毒を実施しているか。
6 | 調整箱 | 調整箱の点検・清掃及び必要により消毒をしているか。
7 | 消毒設備 | 消毒設備は機能し、薬剤の注入が行われているか。
8 | シャワー | 1週間に1回以上、内部の水が置き換わるように通水しているか。
入浴施設レジオネラ症防止対策衛生管理点検チェックシート３
| （様式例） | 年 月 日
責任者
衛生管理者
１年間に１回以上点検等を実施するもの
| 施 設 | 点 検 項 目 | 点 検 結 果
1 | 貯湯（水）槽（シャワー等給水配管系含む） | 年間１回以上、貯湯（水）槽等の点検・清掃・消毒を実施しているか。
2 | ろ過器 | ろ材の点検をし、必要により交換したか。
3 | 水質検査（原水） | 水道水以外（温泉水、井戸水等）を原水として使用している場合 年１回以上の水質検査（６項目）を実施しているか。
4 | 水質検査（浴槽水 塩素消毒 毎日換水） | 年１回以上の水質検査（４項目）を実施しているか。
5 | 水質検査（浴槽水 塩素消毒 連日循環水） | 年２回以上の水質検査（４項目）を実施しているか。
6 | 水質検査（浴槽水 塩素消毒無） | 現状では塩素消毒出来ない場合のみ 年４回以上の水質検査（４項目）を実施しているか。
7 | 検査記録保存 | 水質検査結果及び遊離残留塩素濃度その他の点検結果について 取りまとめて、３年間保管しているか。
8 | その他（浴槽系等清掃業者委託） | 設備について点検・清掃・消毒しているか。
9 | その他（加熱装置等の設備点検業者委託） | 設備について点検しているか。
4 | その他
1 | 水質検査不適合 | 高松市保健所に報告しているか。