**別記様式第36**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |
| --- |
| 加 圧 防 排 煙 設 備 試 験 結 果 報 告 書試験実施日　　　　年　　月　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用　　途 | （　　　　）項　 | 延べ面積 | ㎡ |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 排煙口等 | 防煙区画 | 区画構成 | ――――― |  |
| 構造 |  |  |
| 可動防煙壁 | ――――― |  |
| 排煙口 | 設置位置等 | ――――― |  |
| 周囲の状況 | ――――― |  |
| 排煙用の風道との接続 | ――――― |  |
| 構造等 | ――――― |  |
| 排煙用の風道 | 設置場所等 | ――――― |  |
| 構造 | ――――― |  |
| 防火区画の貫通部分 | ――――― |  |
| ダンパー | ――――― |  |
| 排煙機 | 設置場所等 |  |  |
| 構造・材質 |  |  |
| 性能 | ｍ3／min |  |
| 電動機等との連結 | ――――― |  |
| 電動機等 | 設置状況 | ――――― |  |
| 接地工事 | 種接地 |  |
| 配線 | ――――― |  |
| 潤滑油 | ――――― |  |
| 回転羽根等 | ――――― |  |
| 制御装置等 | 設置場所 |  |  |
| 制御盤 | ――――― |  |
| 予備品等 | ――――― |  |
| 接地工事 | 種接地 |  |
| 機能等 | ――――― |  |
| 加圧式消火活動拠点 | 拠点区画 | 設置場所 |  |  |
| 規模等 |  |  |
| 区画内の状況 | ――――― |  |
| 構造等 | ――――― |  |
| 開口部 | 周囲の状況 | ――――― |  |
| 構造 | ――――― |  |

加圧防排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 結果 |
| 外　　　　　　　　　　 観　　　　　　　　　　 試　　　　　　　　　　 験 | 給気口 | 設置位置等 | ――――― |  |
| 周囲の状況 | ――――― |  |
| 給気用の風道との接続 | ――――― |  |
| 構造等 | ――――― |  |
| 給気用の風道 | 設置場所等 | ――――― |  |
| 構造 | ――――― |  |
| 防火区画の貫通部分 | ――――― |  |
| ダンパー | ――――― |  |
| 給気機 | 設置場所等 |  |  |
| 構造・材質 |  |  |
| 性能 | ｍ／sec |  |
| 電動機等との連結 | ――――― |  |
| 電動機等 | 設置状況 | ――――― |  |
| 接地工事 | 種接地 |  |
| 配線 | ――――― |  |
| 潤滑油 | ――――― |  |
| 回転羽根等 | ――――― |  |
| 制御装置等 | 設置場所 |  |  |
| 制御盤 | ――――― |  |
| 予備品等 | ――――― |  |
| 接地工事 | 種接地 |  |
| 機能等 | ――――― |  |
| 空気逃し口 | 設置位置等 | ――――― |  |
| 周囲の状況 | ――――― |  |
| 風道との接続 | ――――― |  |
| 構造等 | ――――― |  |
| 起動装置 | 排煙口の手動起動装置 | 設置場所等 |  |  |
| 操作部等 | ――――― |  |
| 表示 | ――――― |  |
| 給気口の手動起動装置 | 設置場所等 |  |  |
| 操作部等 | ――――― |  |
| 表示 | ――――― |  |
| 排煙口の自動起動装置 | 感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド | 設置場所等 | ――――― |  |
| 構造等 | ――――― |  |
| 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
| 非常電源の種別 | 専用受電･自家発電･蓄電池･燃料電池 |  |
| 耐震措置 |  |  |

加圧防排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 結果 |
| 機能試験 | 防煙区画 |  |  |  |  |  |  |  | ― |
| 排煙口の手動起動装置作動試験 | 起動装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙口の自動起動装置作動試験 | 感知器等の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙口の状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧式消火活動拠点 |  |  |  |  |  |  |  | ― |
| 給気口の手動起動装置作動試験 | 起動装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給気機の作動及び性能遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気逃し口の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扉の開放状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通話装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　結果の欄には、良否を記入すること。

4　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。