**別記様式第14**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書  試験実施日　　　　年　　月　　日  試験実施者  住　所  氏　名 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | | （　　　　）項 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延べ面積 | | ｍ2 | | | | | | | | | | 階数 | 地上　　　階　　地階　　　階 | | | | |
| 火災通報装置 | | 製造者名 | |  | | | | | 品名･型式 |  | | | | 設置場所 |  | | |
| 自動火災報知設備連動 | | 有・無 | |
| 遠隔起動装置等 | | | | | | | 設置場所  （個数　個） | | (１)　　　　　(２)　　　　　(３)  (４)　　　　　(５)　　　　　(６) | | | | | | |
| 選択信号送出方式 | | | | | | | ＤＰ方式(１０ＰＰＳ、２０ＰＰＳ)・ＰＢ方式 | | | | | | | | |
| その他 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試　　　験　　　項　　　目 | | | | | | | | | | | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | | | | | | 結果 |
|  |  | | 本　　　　　 体 | | 設　置  場所等 | | 設置場所 | | | |  | | | | | |  |
| 周囲の状況･操作性 | | | | ――――― | | | | | |  |
| 設置状況 | | | | ――――― | | | | | |  |
| 構造・性能 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| 取扱表示等 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| 予備品等 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| 電　　源 | 常用電源 | | | | | V　　　　　　　　　　AH | | | | | |  |
| 予備電源 | | 種別 | | | NiCd　・　その他（　 　　　　　　　　　) | | | | | |  |
| 設置状況 | | | ――――― | | | | | |  |
| 遠隔起動装置等 | | 設　置  場所等 | | 設置場所 | | | |  | | | | | |  |
| 周囲の状況･操作性 | | | | ――――― | | | | | |  |
| 設置状況 | | | | ――――― | | | | | |  |
| 構造・性能 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| 取扱表示等 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| そ　の　他 | | 発　信　機 | | 設置場所等 | | | | | |  | | | | | |  |
| 操作部 | | | | | | 床面等からの高さ　　　　　　　　　　　ｍ | | | | | |  |
| 構造・性能 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| 予備品等 | | | | | | ――――― | | | | | |  |
| 標識 | | 標識板 | | | | | |  | | | | | |  |

消防機関へ通報する火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試　　　験　　　項　　　目 | | | | | |  | 結果 |
| 機　　　　　能　　　　　試　　　　　験 |  |  | 起　動  機　能 | 手動起動装置 | | ――――― |  |
| 遠隔起動装置 | | ――――― |  |
| ※ | | | ――――― |  |
| ※ | | | ――――― |  |
| 蓄積音声情報機能 | | | ――――― |  |
| ※ | | | ――――― |  |
| ※　通話試験 | 通話機能等  （特定火災  通 報 装 置  を除く｡) | | 消防機関側から  の呼返し状況 | ――――― |  |
| 不応答時の通報  継続状況 | ――――― |  |
| 切替状況 | ――――― |  |
| 通話中断時の  呼返し状況 | ――――― |  |
| 通話機能等  （特定火災  通報装置に  限る｡） | | ハンズフリー通  話への移行状況 | ――――― |  |
| 切替状況 | ――――― |  |
| 電話回線の保持  状　　　　　況 | ――――― |  |
| モニター機能 | | | ――――― |  |
| 電源試験 | 電源の自動切替機能 | | | ――――― |  |
| 電圧 | | | Ｖ |  |
| その他 | 作動試験 | 受信完了時間 | | | sec |  |
| 音響装置の作動状況 | | | ――――― |  |
| 使用試験装置 | | |  | | | | |
| 備　　　　　　　　　　考 | 通報内容： | | | | | | |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　2　※印の試験は「火災通報装置の基準」（平成８年消防庁告示第１号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略できる。

　　　3　結果の欄には、良否を記入すること。

　　　4　配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　　5　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。